Освоение технологической инновации на основе лицензионного соглашения в сфере электроэнергетики

2015

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций –

http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Освоение технологической инновации в сфере электроэнергетики

.1	Сфера электроэнергетики в России

.2 Проблемы электроэнергетической отрасли

.3 Пути решения проблем электроэнергетической отрасли

.4 Характеристика технологических инноваций

1.5 Модернизация в сфере электроэнергетики

Технико-экономическая характеристика производственного отделения «Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»

.1 Краткая характеристика предприятия

.2 Анализ экономических показателей деятельности ПО «ВУЭС»

. Технико-экономическое обоснование модернизации производственно-технологической системы

.1 Характеристика производственно-технологической системы (ПТС), электрической подстанции

.2 Модернизация оборудования на трансформаторных подстанциях 110/35/10 кВ

.3 Анализ экономической эффективности освоения технологической инновации

Заключение

Список использованных источников

Приложения

ВВЕДЕНИЕ

В условиях рыночной инновационной экономики производственные предприятия региона должны изготавливать только ту продукцию и услуги, которые имеют конкурентные преимущества, ориентируясь на изменяющиеся потребности рынка. Одним из способов достижения этого результата является освоение технологических инноваций.

Инновация - конечный результат инновационной деятельности, воплощенный в виде экономически целесообразного продукта, технологического процесса, организации производства в инженерном бизнесе. В этом смысле инновационный процесс является инструментом для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности инноваторов, имеющих рыночную стоимость, их авторов (собственников) и возможность их отчуждения.

Вернуться в каталог дипломов по менеджменту

Написание на заказ  курсовых, контрольных, дипломов...

Написание на заказ научных статей, диссертаций...

ШКОЛЬНИКАМ: онлайн-репетиторы и курсы

Приглашаем авторов

Технологические инновации представляют собой технические инновационные решения, результатом которых является появление нового или усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, способа производства услуги, используемых в практической деятельности. Освоение технологических инноваций обеспечивает снижение операционных затрат и увеличение объемов реализации продукции или услуг предприятия.

Вопросы, связанные с освоением технологических инноваций на стадии инновационного развития предприятий рассмотрены в работах таких авторов как Казаков С.П., Кадыров Т.А., Мысаченко В.И., Перекалина Н.С., Рожков И.В., Шичков А.Н. и др.

На настоящем этапе развития цивилизации развитие экономики любой страны невозможно без использования энергии. Электричество - наиболее универсальная форма энергии. Базовой отраслью промышленности России является электроэнергетика. От уровня ее развития зависят все сферы деятельности, поэтому необходимым условием является освоение технологических инноваций.

Актуальность работы, связанной со сферой электроэнергетики заключается в обеспечении потребительских свойств продукции и оказании более качественных услуг, а также в повышении стабильности энергоснабжения районных муниципалитетов, что приведет к улучшению жизнедеятельности населения в целом.

Целью выпускной квалификационной работы является введение модернизации производственно-технологической системы в связи с ее функциональным износом для снижения операционных затрат, увеличения объема реализованной продукции (услуг).

В данной области инженерного бизнеса необходимо решить следующие задачи:

	изучить теоретические аспекты проектирования технологических инноваций;

	провести ситуационный анализ деятельности предприятия;

	изучить структуру операционных затрат предприятия;

	выполнить анализ возможности освоения технологической инновации на предприятии;

	провести оценку экономических результатов освоения технологических инноваций.

В качестве объекта исследования выбрано производственное отделение «Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго». Номенклатура выполняемых функций и оказываемых услуг:

	транспортировка электроэнергии;

	обслуживание подстанций и линий электропередач.

Для решения поставленных задач были применены такие методы научного исследования, как метод анализа (ситуационный анализ), экономические методы исследования (метод расчета экономической эффективности).

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрены общие сведения о сфере электроэнергетики, основные аспекты освоения технологических инноваций, модернизации производственно-технологических систем.

Во второй главе проведен анализ деятельности предприятия «Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго». Рассмотрена номенклатура выполняемых функций и оказываемых услуг. А также исследованы технико-экономические показатели предприятия и сделан вывод о целесообразности освоения технологической инновации.

Третья глава посвящена анализу производственно-технологической системы предприятия, оценена экономическая целесообразность освоения технологической инновации.

1. ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

1.1	СФЕРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ

Электроэнергетика - крупный сектор экономики России, который включает в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления, сбыта и потребления электроэнергии с использованием имущественных и производственных фондов. Электроэнергетика - отрасль энергетики, которая обеспечивает электрификацию страны и является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения.

Единая энергетическая система (ЕЭС) России - сложный автоматизированный комплекс электрических сетей и станций с единым центром диспетчерского управления (ДУ), объединенный общим режимом работы. Основные сети ЕЭС России напряжением от 330 до 1150 кВт объединяют в параллельную работу 65 региональных энергосистем. Функционирование структуры ЕЭС и осуществление управления происходит на трех уровнях: межрегиональном, межобластном и областном. Такая иерархическая структура в сочетании с интеллектуальной автоматикой и новейшими компьютерными системами позволяет быстро устранить аварию без значительного ущерба для ЕЭС и местных потребителей. К преимуществам ЕЭС относится возможность размещения электростанции вдалеке от потребителя. Транспортировка электроэнергии обходиться намного дешевле, чем транспортировка нефти, угля или газа и при этом происходит мгновенно, не требуя дополнительных транспортных затрат.

Комплекс энергетических объектов состоит из производственной базы электроэнергетики. Он включает в себя электростанции, подстанции, электрические и тепловые сети, обеспечивающие совместно с другими предприятиями, а также монтажными и строительными организациями, НИИ, проектными институтами - развитие и функционирование электроэнергетики.

На рисунке 1 представлена схема реализации электроэнергии от производителя до потребителя.

Рисунок 1 - Схема производства, транспортирования, преобразования, распределения и сбыта электроэнергии

Отрасль электроэнергетики России включает около 600 электростанций единичной мощностью свыше 5 МВт. Общая установленная мощность электростанций составляет 218 ГВт, то есть коэффициент использования мощности составляет 54,7%. Установленная мощность парка действующих электростанций по типам генерации имеет следующую структуру:

	тепловые электростанции - 68,4%;

	гидравлические - 20,3%;

	атомные - 11,1%;

	альтернативные (ветровые, гидротермальные, солнечные) - около 0,2%.

Тепловая энергетика.

Тепловые электростанции (ТЭС), на которых вырабатывается 70% производимой в России электроэнергии, классифицируются по нескольким признакам:

–	по виду выдаваемой энергии - теплофикационные, конденсационные;

–	по источникам используемой энергии - органическое топливо, солнечная энергия, геотермальная энергия;

–	по использованию установленной электрической мощности и участию ТЭС в покрытии графика электрической нагрузки - базовые (не менее 5000 ч использования установленной электрической мощности в году), полупиковые или маневренные (соответственно 3000 и 4000 ч в году), пиковые (менее 1500-2000 ч в году).

Тепловые электростанции, работающие на органическом топливе, различаются по технологическому признаку:

	газотурбинные;

	дизельные;

	паротурбинные (с паросиловыми установками на всех видах органического топлива: газе, мазуте, угле, торфе, сланцах, дровах и древесных отходах, продуктах энергетической переработки топлива и т. д.).

Преимущества ТЭС: способность вырабатывать электроэнергию без сезонных колебаний, возможность свободного размещения в связи с транспортабельностью топлива, использование разнообразного вида топлива.

Недостатки: низкий КПД - 37-39%, использование невозобновимых топливных ресурсов, большое количество выбросов в атмосферу.

Крупнейшие ТЭС России: Рефтинская, Сургутская, Костромская.

Гидроэнергетика.

Гидроэлектростанции (ГЭС) вырабатывают самую дешевую электрическую энергию, используя возобновляемые ресурсы энергии. Россия имеет большой потенциал для развития гидроэнергетики. Около 9% мировых запасов сосредоточено на территории России. Общий теоретический гидроэнергопотенциал определён в 2900 млрд. кВт⋅ч годовой выработки электроэнергии. В настоящее время работают 102 гидроэлектростанции мощностью свыше 100 МВт. Общая установленная мощность гидроагрегатов на ГЭС в России составляет примерно 46 ГВт.

Преимущества (ГЭС): высокий КПД выработки электроэнергии - 80%, возможность мгновенно автоматически «покрывать» плановые пики суточного графика нагрузки энергосистемы, низкое загрязнение окружающей среды.

Недостатки: дорогостоящее строительство, наносит ущерб рыбному хозяйству, выработка энергии меняется по сезонам и зависит от климатических условий.

Крупнейшие ГЭС России: Красноярская, Саяно-Шушенская на реке Енисей, Братская, Усть-Илимская на реке Ангара.

Атомная энергетика.

Атомные электростанции (АЭС) вырабатывают электроэнергию за счет распада ядерных частиц. Располагаются они в районах, где требуется большое количество электроэнергии, но нет достаточных энергетических ресурсов.

В настоящее время в России эксплуатируется 10 электростанций - в общей сложности 33 энергоблока установленной мощностью 23,2 ГВт, которые вырабатывают около 17% всего производимого электричества.

Преимущества (АЭС): строительство не зависит от энергетических ресурсов, ядерное топливо обладает большим содержанием энергии, низкая загрязненность атмосферы.

Недостатки: тепловое загрязнение используемых АЭС водоемов, трудности в захоронении радиоактивных отходов, тяжелые последствия аварий, вследствие несовершенной защиты.

Крупнейшие АЭС России: Билибинская, Калининская, Кольская. [21]

Основу технологического функционирования электроэнергетики составляют электрические станции всех типов, единая национальная (общероссийская) электрическая сеть, территориальные распределительные сети и единая система диспетчерского управления.

Передача и распределение электрической энергии от электростанций до потребителей осуществляется по электрическим сетям. Электросетевое хозяйство является монопольным рынком электроэнергетики: с теоретической точки зрения потребитель может выбирать энергосбытовую компанию, а энергосбытовая компания - себе поставщиков электроэнергии, но на практике электрическая сеть, как правило, одна и технически потребитель не может выбирать электросетевую компанию. Электрическая сеть представляет собой совокупность линий электропередачи (ЛЭП) <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8> и трансформаторов <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80>, находящихся на подстанциях <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F>.

Экономическая основа функционирования отрасли заключается в системе отношений, связанных с производством и оборотом электрической энергии на оптовом рынке и розничных рынках энергии и мощности.

Оптовый рынок электроэнергии - особый вид взаимодействия, связанный с продажей и покупкой электрической энергии между крупными участниками рынка в рамках ЕЭС России.

Розничный рынок - сфера продажи электроэнергии конечным потребителям вне оптового рынка. Существуют следующие участники розничного рынка: поставщики, сетевые организации, потребители.

Основные потребители электроэнергии: промышленность - 52%, топливно-энергетический комплекс - 26%, жилой сектор - 22%. В Сибирской системе преобладает высокая доля ТЭК и энергоемкой промышленности, в густонаселенных регионах европейской части высока доля жилого сектора.

К основным функциям электроэнергетической отрасли относятся:

–	производство электроэнергии с использованием невозобновляемых и возобновляемых энергоресурсов;

–	передача электроэнергии по распределительным сетям высокого, среднего и низкого напряжения;

–	сбыт электроэнергии по тарифам, приемлемым для каждой категории потребителей;

–	обеспечение надежного энергоснабжения и качественных параметров энергоносителей, соответствующих договорным и нормативным условиям;

–	эксплуатация, строительство, проектирование и ремонт объектов электроэнергии;

–	проведение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ;

–	соблюдение экологических нормативов.

Для удовлетворения спроса на электрическую энергию оборудование на электростанциях всегда должно быть в работоспособном состоянии при наличии достаточных запасов топлива. При передаче и распределении электроэнергии по сетям для уменьшения потерь требуется увеличение напряжения. Сбыт электроэнергии осуществляется энергосбытовыми подразделениями энергетических компаний или самостоятельными сбытовыми компаниями. [5]

Политика государства в сфере электроэнергетики направлена на реализацию экономических отношений в отрасли, в основу которых положен ряд первостепенных принципов:

–	обеспечение надежного энергоснабжения потребителей;

–	соблюдение экономических интересов поставщиков и потребителей;

–	обеспечение государственного регулирования деятельности в естественно-монопольных сферах электроэнергетики;

–	обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации.

Общая схема электроэнергии представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Общая схема электроэнергетики

.2	ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

На современном этапе развития энергетики накопилось множество проблем, которые требуют функциональных и структурных изменений систем управления энергетическими предприятиями в России. Главной проблемой является неэффективное принятие управленческих решений в отношении предприятий различных форм собственности с их распределенной структурой. В кризисных условиях неверные действия в управленческой деятельности государственных и корпоративных органов могут привести к значительным финансовым и материальным потерям, нарушению работы энергетических систем.

Следует выделить основные проблемы отрасли электроэнергетики:

–	незначительные объемы инвестиций в электроэнергетику и неэффективное использование их способствует нарастанию дефицита мощностей и неудовлетворению спроса потребителей;

–	сокращение научно-технического потенциала энергетического машиностроения и энергетики, отставание в освоении и использовании новых технологий производства и транспорта электроэнергии ввиду отсутствия государственного контроля;

–	существенный рост тарифов на электроэнергию, что ведет к низкому уровню платежей потребителей за отпущенную им электрическую энергию и в следствие недостатку оборотных средств;

–	внедрение ресурсосберегающих технологий и оборудования находится на низком уровне, увеличились потери электроэнергии в сетях;

–	проблема физического старения оборудования в связи с его функциональным и экономическим износом. [1]

На рисунке 3 показано возрастное состояние основного оборудования электроэнергетического комплекса.

.3	ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Стратегической задачей для электроэнергетики страны является принятие правильных решений по развитию, выбору структуры управления с целью обеспечения электроэнергетической безопасности и дальнейшего эффективного функционирования. Переход на новую технологическую основу с использованием современных технологий и оборудования является важнейшим направлением развития.

Единая электрическая сеть должна быть сформирована из трех составляющих:

	общегосударственной системообразующей сети;

	основных сетей, объединенных энергосистем;

	региональных распределительных сетей.

Для решения проблем данной отрасли необходимо использование инновационных технологий в теплоэнергетике, гидроэнергетике, атомной энергетике, в системах распределения и передачи электроэнергии. [14]

Рисунок 3 - Характеристика возрастного состояния основного оборудования

технологический инновация лицензионный электроэнергетика

В теплоэнергетике предусматривается:

–	собственная разработка на основе лицензионных соглашений современных мощных газовых турбин и производство их в России, создание парогазовых установок, что даст экономию топлива 30%;

–	освоение паросиловых технологий на твердом топливе с критическими параметрами пара, что позволит повысить КПД на 7-10%;

–	расширение когенерационных источников теплоснабжения с использованием газовых турбин средней и малой мощности и котлов-утилизаторов для выработки электрической и тепловой энергии, что позволит увеличить коэффициент использования топлива до 90%;

–	освоение технологий сжигания углей в кипящем слое, что позволит улучшить экологические показатели;

–	развитие распределенной генерации, которые будут замещать существующие котельные, выполняя роль индивидуальных средств энергоснабжения;

–	освоение технологий энерготехнологического использования твердых топлив (углей и сланцев) для получения искусственного жидкого топлива, калорийного газа и твердого остатка в виде полукокса и золы;

В гидроэнергетике:

–	разработка высокоэффективных гидроагрегатов с переменной скоростью вращения, которые обеспечивают высокие технико-экономические показатели;

–	создание комплекса оборудования, обеспечивающего высокую маневренность в генераторном и насосном режимах для повышения КПД и снижения удельной стоимости сооружений электростанций.

В атомной энергетике рассматриваются технологии:

–	корпусные реакторы с водяным теплоносителем и их модификации;

–	реакторы на быстрых нейтронах.

В системах распределения и передачи электроэнергии:

–	развитие распределенных интеллектуальных систем и распределенной генерации, которые обеспечат высокотехнологическую и экономическую эффективность, энергетическую независимость и контроль;

–	создание проводников с использованием новых композиционных материалов, которые позволят повысить токонесущую способность, снизить потери в сетях, уменьшить затраты на сооружение линий электропередачи, увеличить срок полезного использования, увеличить коррозионную стойкость;

–	создание высокотемпературных сверхпроводниковых материалов и устройств на их основе: трансформаторов, кабелей, синхронных компенсаторов, ограничителей токов короткого замыкания, двигателей и генераторов, что даст возможность сделать электрическую сеть более эффективной и надежной;

–	развитие силовых устройств и электроники для управления потоками активной и реактивной мощности с целью поддержания уровня напряжения в электрической сети повышения устойчивости и надежности работы энергосистем, а также линий электропередач;

–	создание надежных и недорогих накопителей электрической энергии разных типов на всех уровнях: основной сети, распределительной сети и конечных потребителей, которые могут существенно повлиять на развитие и режимы работ энергосистемы за счет выравнивания графиков нагрузки и повышения использования генерирующих мощностей, передающих и распределительных сетей.

Основные задачи для дальнейшего развития электроэнергетики:

–	разработка новых технологий по всем направлениям электроэнергетической отрасли;

–	подготовка и реализация демонстрационных проектов по созданным технологиям;

–	оптимизация структуры генерирующих мощностей;

–	освоение технологических инноваций, модернизация оборудования, отдельных узлов электростанций и электрических сетей при производстве, передаче и распределении;

–	создание эффективной системы целостного управления развитием и функционированием ЕЭС России и электроэнергетики страны в целом, которая минимизирует операционные затраты и тарифы на электрическую энергию.

Развитие основной электрической сети должно быть направлено на:

–	обеспечение надежной выдачи мощности крупных электростанций;

–	обеспечение надежности питания мегаполисов, крупных городов и узлов нагрузки;

–	энергетическую поддержку глобальных инфраструктурных проектов развития систем нефтеснабжения, газоснабжения, автомобильной и железнодорожной сетей;

–	обеспечение выполнения системообразующих функций, системной надежности. [2]

1.4	ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

Технологические инновации - это результат инновационной деятельности, имеющий экономический эффект, воплощенный в виде усовершенствованного продукта или услуги, процесса, способа производства или оказания услуг либо разработка какого-либо новшества, используемого в практической деятельности. Виды технологических инноваций рассмотрены на рисунке 4.

В промышленности и сфере услуг различают два типа технологических инноваций - продуктовые и процессные. Все они направлены на увеличение объема реализуемой продукции, снижение операционных затрат и в следствие увеличение чистого дохода предприятия.

Продуктовые инновации являются технологически новыми или усовершенствованными продуктами, функциональные характеристики, свойства, использованные компоненты и материалы которых существенно отличаются от ранее производимых продуктов. Основу таких инноваций составляют принципиально новые технологии, которые улучшают качественные и стоимостные характеристики. Продуктовые инновации в сфере услуг улучшают показатели эффективности путем совершенствования существующих услуг, добавления новых функций.

Рисунок 4 - Схема содержания технологических инноваций

В промышленности процессные инновации - освоение новых или усовершенствованных технологий производства продукции или оказания услуг. Инновации такого рода основаны на использовании нового производственного оборудования, новых методов организации производственного процесса или их совокупности, а также на использовании результатов исследований и разработок. Такие инновации нацелены на повышение эффективности производственного процесса, совершенствование технологических линий, улучшение качества предоставляемых услуг. [15]

К целям технологических инноваций в секторе экономике можно отнести:

–	снижение материалоемкости изделий за счет применения новых материалов;

–	снижение трудоемкости продукции за счет автоматизации технологических процессов;

–	применение робототехники и автоматизированных систем;

–	снижение конструктивно-технологической сложности выпускаемых изделий.

Цикл технологической инновации состоит из нескольких этапов:

)	возникновение идеи, связанной с разработкой товара или услуги, технологии производства с целью реализации на рынке;

)	научно-технические исследования (разрабатываются технологические процессы, необходимые спецификации, перечень материалов и комплектующих);

)	создание продукта, выпуск пробной партии и оценка его со стороны потенциального покупателя, проработка предложений по улучшению потребительских свойств продукта или по замене технологии;

)	серийное производство, утверждение образца изделия;

)	вывод продукта на рынок с наличием конкурентных преимуществ.

Факторы, определяющие значимость технологических инноваций для экономики:

–	технология является главным фактором повышения конкурентоспособности и производительности;

–	технология является средством объединения интересов государства, науки и бизнеса.

1.5	МОДЕРНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Модернизация - это замена устаревшего оборудования на новое в связи с функциональным износом.

Модернизация электроэнергетики включает не только вывод из эксплуатации старого, физически и морально устаревшего оборудования, реконструкцию низкоэффективного оборудования и замену технологий на современные, но и создание принципиально нового оборудования и энерготехнологий. Кроме того, большое значение имеет модернизация Единой электроэнергетической системы страны с оптимальным сочетанием централизованного энергоснабжения от крупных электростанций с мощными блоками (более 200 МВт), соединёнными высоковольтными магистральными электрическими сетями напряжением 220 кВ и выше, и энергоснабжение потребителей от локальных энергетических систем с распределённой генерацией с энергоустановками малой мощности, что в целом обеспечивает надёжное энергоснабжение и приводит к снижению тарифов на электроэнергию.

Рисунок 5 - Изображение вклада новых технологий, используемых в энергосистемах, подстанциях и линиях электропередачи (ЛЭП), в создание электрических сетей нового поколения

Локальные энергосистемы с распределённой генерацией, работающие как на местных топливных ресурсах, так и на нетрадиционных, возобновляемых источниках энергии, будут строиться с использованием принципа управляемых энергосистем с автоматическим управлением как производством, так и транспортом и потреблением электроэнергии. На рисунке 5 показана схема развития электрических сетей за счет освоения технологических, продуктовых и аллокационных инноваций.

Выбор модернизируемых энергоблоков и электростанций производится путём расчётов (балансовых, технико-экономических, расчётов устойчивости работы сетей) с увязкой выводимых из эксплуатации и модернизируемых мощностей, линий выдачи мощности и показателей надёжности энергоснабжения. [17]

Таблица 1 - Показатели стратегического развития электроэнергетики

| Индикаторы-направления | 2008 г. (факт) | 1 этап (2015 г.) | 2 этап (2020 г.) | 3 этап (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство электроэнергии |  |  |  |  |
| Доля нетопливных источников энергии в структуре производства электроэнергии, % | 32,5 | не менее 34 | не менее 35 | не менее 38 |
| Топливообеспечение тепловых электростанций |  |  |  |  |
| Доля газа в структуре топливообеспечения, % | 70,3 | 70-71 | 65-66 | 60-62 |
| Доля угля в структуре топливообеспечения, % | 26 | 25-26 | 29-30 | 34-36 |
| Надежность электроснабжения |  |  |  |  |
| Проектный показатель балансовой надежности - вероятность бездефицитной работы энергосистем России | 0,9960 | не менее 0,9990 | не менее 0,9991 | не менее 0,9997 |
| Эффективность электроэнергетики |  |  |  |  |
| КПД угольных ЭС, % | 34 | не менее 35 | не менее 38 | не менее 41 |
| КПД газовых ЭС, % | 38 | не менее 45 | не менее 50 | не менее 53 |
| КПД атомных ЭС, % | 32 | не менее 32 | не менее 34 | не менее 36 |
| Потери в электрических сетях от отпуска электроэнергии в сеть, % | 13 | не более 12 | не более 10 | не более 8 |

Реализация мер по освоению технологических инноваций и введению модернизаций существенно повысит эффективность и надёжность работы электроэнергетики, что характеризуется следующими показателями стратегического развития электроэнергетики, представленными в таблице 1.

2.	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ВЕЛИКОУСТЮГСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ФИЛИАЛА ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» «ВОЛОГДАЭНЕРГО»

2.1	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Производственное отделение «Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» находится по адресу г. Великий Устюг, ул.Гледенская, дом 79. Директором предприятия является Мигальников В.Н.

История создания предприятия началась с приказа № 140 министра энергетики и электрификации СССР, которым и было предписано организовать в составе «Ярэнерго» «Великоустюгские электрические сети» был датирован от 26 июня 1968 года. Однако электрификация востока Вологодской области началась гораздо раньше.

Первые частные электростанции появились в Великом Устюге еще в конце 19 века на предприятиях купцов. Первая государственная электростанция (в последствие городская котельная) была построена уже по плану ГОЭЛРО в 1928 году. С этого момента и ведут отсчет своей истории великоустюгские энергетики.

В 1964 году в составе «Ярэнерго» были созданы Череповецкие и Вологодские электрические сети. Восточные районы области вошли в состав Вологодских электрических сетей. В Устюге был организован РЭС - район электрических сетей. Кичменгский городок и Никольск представляли собой участки Великоустюгского РЭС.

В 1965 году начальником Великоустюгского РЭС был назначен Иван Семенович Родченко. В это время строится линия электропередачи 35 кВ в габаритах 110 кВ Красавино - Великий Устюг. Электроэнергия пришла в город с красавинского льнокомбината. В это же время началось строительство подстанции 110/35/6 кВ Великий Устюг. Со стороны Коряжмы была построена линия до города Красавино.

Именно в середине 1960-х начала формироваться магистральная сеть линий 110 кВ. в 1965 году строится переход через реку Сухону. Линию продолжают строить сначала до Усть-Алексеева на деревянных опорах. Затем, уже на бетонных опорах, строится линия 110 кВ в сторону Кичменгского городка и Никольска.

«Энергия приходит в Великий Устюг. Требуется дальнейшее развитие, движение в сторону остальных районов. Вологодские сети находятся по прямой на расстоянии 450 км, а если учитывать, что дорог тогда не было, и добраться приходилось только водным путем по Сухоне или по железной дороге через Архангельскую область, то управлять предприятием было сложно. Да и средства связи были не совершенные. Поэтому требовалось создание производственной базы, нового предприятия, на основе которого можно было бы дальше развивать электрификацию восточных районов Вологодской области» - говорит Владимир Николаевич Мигальников.

Именно эти причины и привели к образованию в конце июня 1968 года «Великоустюгских электрических сетей».

Характеристика подразделения предприятия, которое осуществляет модернизацию и организационная схема подразделения представлена на рисунке 1.1 приложения 1.

Номенклатура выполняемых функций и оказываемых услуг:

	транспортировка электроэнергии;

	обслуживание подстанций и линий электропередач.

Основные виды деятельности, осуществляемые предприятием:

	техническое обслуживание оборудования, поддержание в исправном состоянии;

	текущий капитальный ремонт подстанций и линий электропередач;

	модернизация используемого оборудования и материалов;

	новое строительство подстанций и линий электропередач.

Основными поставщиками электроэнергии являются:

–	Костромская ГРЭС. Основные характеристики: основное топливо - природный газ, резервное - мазут; количество энергоблоков - 9; электрическая мощность - 3060 МВт; годовая выработка электроэнергии - 15,581 млн. МВт⋅ч за 2015 г.; тариф - 913,58 руб./МВт⋅ч;

–	Печорская ГРЭС. Основные характеристики: основное топливо - природный газ; количество энергоблоков - 5; электрическая мощность - 1060 МВт; годовая выработка электроэнергии - 3, 635 млн. МВт⋅ч за 2015 г.; тариф - 772,41 руб./МВт⋅ч.

Схема основных потоков электроэнергии к районным муниципалитетам по линиям электропередач 110-35 кВ через трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Схема основных потоков электроэнергии по линиям электропередач 110-35 кВ

Основными потребителями являются районные муниципалитеты:

	г. Никольск - маслозавод;

	с. Кич-Городок - мясокомбинат;

	г. Великий Устюг - «Северная чернь», ликероводочный завод, птицефабрика, маслозавод, Новаторский фанерный комбинат, НПС (нефтеперекачивающая станция) Приводино;

	с. Нюксеница - ЛПУ МГ (Нюксенское линейное производственное управление магистральных трубопроводов).

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 - Организационная структура производственного отделения «Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»

Предприятие находится под управлением «Межрегиональной Распределительной Сетевой Компанией Северо-Запада» «Вологдаэнерго». Под управлением ПО «ВУЭС» находится четыре районные электрические сети.

2.2	
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО «ВУЭС»

Общая сумма затрат в период с 2014 года по 2015 увеличилась в относительном отношении на 28 574 085 руб. (11%) в связи с приобретением объектов основных средств. Основной производственный фонд стал составлять в 2015 году 1 767 963 863 руб. Большую часть основного фонда составляет электрооборудование - 24,5%, сооружения и передаточные устройства - 14,1%, линии электропередач - 13,9%, что обусловлено спецификой предприятия.

Структура операционных затрат предприятия в сравнении за 2014-2015 гг. представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Структура операционных затрат за 2014 и 2015 гг.

| Структура затрат | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Материальные затраты, % | 4,4 | 3,6 (-0,8) |
| Оплата труда, % | 38,5 | 35,9 (-2,6) |
| Амортизационные отчисления, % | 43,5 | 47,9 (+4,4) |
| Прочие затраты, % | 13,6 | 12,6 (-1) |

Отдельно виды затрат по элементам за 2014 год рассмотрены в таблице 2.1 приложения 2.

Материальные затраты уменьшились на 0,8% в результате снижения затрат на сырье и материалы, услуги по испытанию и поверке приборов, прочие материалы и хозяйственные принадлежности.

Затраты на оплату труда в абсолютном отношении уменьшились на 2,6%, но в относительном отношении увеличились на 3 879 760 руб. (4,2%), что обусловлено более качественной работой сотрудников, а именно: снижение аварийных отключений, выявление безучетного потребления населением электроэнергии.

Прочие затраты уменьшились на 1% в результате снижения недоотпуска электроэнергии.

Наибольший объем затрат занимают амортизационные отчисления в связи с большой долей основных производственных фондов предприятия. По сравнению с 2014 годом в 2015 году амортизация увеличилась на 4,4%, что свидетельствует о приобретении объектов основных средств.

В таблице 3 проанализированы амортизационные отчисления в период с 2011-2015 гг. Балансовая стоимость за анализируемый период возросла с 1 154 412 310,89 до 1 767 963 863,71 в результате строительства новых подстанций и линий электропередач.

В связи с ростом балансовой стоимости произошло увеличение сумм амортизационных отчислений в период с 2012 по 2015 год, падение же сумм начисленной амортизации за 2012 год по сравнению с 2011 обусловлено завершением начисления амортизации по крупной группе основных средств в связи с их полным износом.

Таблица 3 - Расчет амортизационных отчислений в период

с 2011-2015 гг.

|  | Балансовая стоимость, руб. | Накопленный износ, руб. | Начисленная амортизация, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2011 | 1 154 412 310,89 | 226 424 890,58 | 102 736 359,25 |
| 01.01.2012 | 1 244 611 704,40 | 310 099 855,13 | 83 839 649,96 |
| 01.01.2013 | 1 588 026 581,47 | 396 256 486,11 | 90 242 100,01 |
| 01.01.2014 | 1 644 760 261,70 | 513 670 104,09 | 103 260 639,90 |
| 01.01.2015 | 1 767 963 863,71 | 653 212 049,78 | 127 394 474,57 |

Метод начисления амортизации применяется линейный, сроки амортизации устанавливаются комиссионно на основе общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ).

На предприятии применяется метод переоценки с участием стороннего специализированного оценщика, который предоставляет опись основных стредств с указанием балансовой стоимости и накопленного износа с учетом повышающих или понижающих коэффициентов.

Основным обобщающим показателем финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия является чистый доход. Чистый доход, остающаяся часть денежных средств после уплаты налогов и других обязательств, поступает в полное распоряжение предприятия. Предприятие самостоятельно определяет направления использования чистого дохода. Чистый доход предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет используется по следующим направлениям: на выплату в соответствии с законодательством части прибыли собственнику имущества, на образование фонда накопления по нормативам, установленным учредителем, на образование в соответствии с законодательством резервного фонда, на образование фонда потребления, на реализацию инвестиционных проектов, в частности, на освоение продуктовых, технологических и аллокационных инноваций.

На рисунке 8 представлена структура операционных затрат в 2015 г., где объем отпущенной электроэнергии составил 218 274 395 кВт⋅ч.

Рисунок 8 - Структура операционных затрат ПО «ВУЭС»:

Зм - материальные затраты; Зот - затраты на оплату труда; Зпр - прочие затраты; Зама - амортизационные отчисления; Ним - налог на имущество (2,2%); Нпр - налог на прибыль (20%); По - чистая прибыль.

Критерий конверсии операционного цикла К рассчитывается по формуле:

, (1)

где Ц - выручка от реализованной продукции, руб.;

ОПФ - основные производственные фонды, руб.;

ПТЗ - прямые технологические затраты, руб.

3.	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

3.1	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ПТС), ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИИ

ПТС - минимальный комплекс материальных и нематериальных активов, обеспечивающий получение технологического передела или готовой продукции (услуг), имеющих рыночную стоимость.

Операционную деятельность в ПТС реализуют на основе производственного учёта, путём организации трансферта операционных затрат, цены, потребительских свойств и других параметров, определяющих конкурентные преимущества продукции и (или) услуг.

ПТС являются базовыми (фракталами) производственно-технологическими участками производственного комплекса предприятия.

Создание производственной системы предприятия реализуется на основе последовательного возведения ПТС. Каждая ПТС формирует инвестиционный фонд для возведения последующего передела. Фрактальный подход в производственном менеджменте обеспечивает устойчивость бизнеса.

Процессы, происходящие в производственно-технологической системе, определяются параметрами состояния (ПТС):

	объёмом реализованной продукции Ц, руб./год;

	объёмом произведенной продукции G, шт./год, кг/год, кВт/год;

	удельными затратами W, руб./кг и т.д.;

	стоимостью ПТС U, руб./год;

	производительностью ПТС Т, руб./час;

	энтальпией i, руб./кг и т.д.;

	энтропией S производственно-технологического капитала.

Под операционными затратами З=W⋅G, руб./год будем понимать сумму производственных затрат, регламентированных 25 главой НК РФ, введённой ФЗ 06.08.2001 г. № 110-ФЗ. подразделяются на: материальные расходы; расходы на оплату труда; суммы начисленной амортизации; прочие расходы.

Каждый из параметров ПТС в инновационном процессе может выступать в качестве независимой переменной. Все остальные параметры будут являться функцией этой независимой переменной.

В производственном менеджменте, как правило, реализуют задачу управления многопараметровыми ПТС (более семи параметров) путём исключают человеческий фактор из производственно-технологического процесса созданием системы автоматического регулирования (управления) параметрами, определяющими требуемые рынком потребительские свойства продукции (услуг). Причём при реализации этой задачи проектирование и изготовление (приобретение) системы автоматизации осуществляют на основе оценки адекватности количества параметров, которое необходимо контролировать и управлять для достижения поставленной коммерческой цели и стоимости (окупаемости) автоматизированной технологической системы. В предпринимательском бизнесе эту задачу реализуют увеличением номенклатуры изделий, товаров и услуг, сортировкой продукции по категориям стоимости и цены, повышением профессионализма работников и другими методами, доступными по затратам малому и среднему бизнесу. [20]

В производственном менеджменте, как правило, реализуют задачу управления многопараметровыми ПТС (более семи параметров), представленную на рисунке 9, путём исключают человеческий фактор из производственно-технологического процесса созданием системы автоматического регулирования (управления) параметрами, определяющими требуемые рынком потребительские свойства продукции (услуг). Причём при реализации этой задачи проектирование и изготовление (приобретение) системы автоматизации осуществляют на основе оценки адекватности количества параметров, которое необходимо контролировать и управлять для достижения поставленной коммерческой цели и стоимости (окупаемости) автоматизированной технологической системы.

Рисунок 9 - Многопараметровые автоматизированные ПТС

Характеристика электрической подстанции.

Электрическая подстанция - это электроустановка <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0>, предназначенная для преобразования, приема и распределения электрической энергии <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F>, состоящая из трансформаторов <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80> или других преобразователей электроэнергии, устройств управления, вспомогательных и распределительных <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE> устройств.

Электрическая подстанция за счет повышающих трансформаторов увеличивает электрическое напряжение, а понижающие трансформаторы уменьшают выходное напряжение при пропорциональном увеличении силы тока. Для уменьшения потерь в электрической сети и экономии металла линий электропередач (ЛЭП) возникает необходимость повышения передаваемого напряжения, так как уменьшение силы тока приводит к уменьшению потери энергии, которая находится в прямой квадратичной зависимости от значения силы тока. Чем больше напряжение, тем большую мощность и на большее расстояние можно передать по ЛЭП.

Основные элементы электроподстанций:

	повышающие и понижающие трансформаторы;

	вводные конструкции для кабельных и воздушных линий электропередач;

	распределительные устройства (системы и секции шин, силовые выключатели, разъединители, оборудование высокочастотной связи между подстанциями, регулирующие устройства, преобразователи рода тока, частоты);

	система питания собственных нужд подстанции;

	система автоматики и защиты;

	система заземления, включая контур заземления и заземлители;

	молниезащитные сооружения;

	вспомогательные системы;

	склады, мастерские, бытовые помещения.

Классификация подстанций.

По значению в системе электроснабжения:

	подстанции глубокого ввода;

	главные понижающие подстанции;

	тяговые подстанции для нужд электрического транспорта <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82>;

	комплектные трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ.

По месту расположения и способу присоединения:

	ответвительные - присоединяемые к одной или двум проходящим линиям на ответвлениях;

	узловые - присоединяемые к сети не менее чем тремя питающими линиями;

	тупиковые - питаемые по одной или двум радиальным линиям;

	проходные - присоединяемые к сети путём захода одной линии с двухсторонним питанием.

По месту размещения:

	закрытые - подстанции, оборудование которых расположено в помещении;

	открытые - оборудование которой расположено на открытом воздухе.

Функционально подстанции делятся на:

	преобразовательные подстанции - подстанции, предназначенные для преобразования частоты или рода тока;

	трансформаторные подстанции - подстанции, которые преобразовывают одно напряжение в другое с помощью трансформаторов. Трансформаторные подстанции в зависимости от величины первичного и вторичного напряжений и от назначения подразделяются на районные, главные понижающие и местные (цеховые). Районные трансформаторные подстанции принимают электроэнергию от высоковольтных ЛЭП <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8> и передают её на главные понижающие трансформаторные подстанции, а те (понизив напряжение до 6, 10 или 35 кВ) - на цеховые и местные подстанции, на которых осуществляется понижение напряжения до 690, 400 или 230 <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82> и распределение электроэнергии между потребителями.

3.2	МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ 110/35/10 КВ

Модернизация - наиболее эффективный путь развития для подстанций распределительных сетей. Затраты при новом строительстве или реконструкции оказываются гораздо выше, чем при обновлении подстанций современным оборудованием. Установленное оборудование 25-30 лет назад исчерпало свой ресурс. Благодаря многократному запасу прочности и поддержании в исправном состоянии оборудование находится в работоспособном режиме.

Оборудованием на трансформаторных подстанциях 110/35/10 кВ, которое подлежит замене в связи с его функциональным износом, являются высоковольтные выключатели. Высоковольтные выключатели исчерпали свой коммутационный ресурс. При расширенных текущих и средних ремонтах запасных частей, которые подлежат замене, никто практически не выпускает.

Высоковольтный выключатель - коммутационный аппарат, предназначенный для оперативных отключений и включений отдельных цепей или электрооборудования в энергосистеме в аварийных или нормальных режимах при автоматическом, дистанционном или ручном управлении. Высоковольтный выключатель состоит из: корпуса, токоведущих частей, контактной системы с дугогасительным устройством, изоляционной конструкции и приводного механизма.

Замена масляных выключателей типа МКП-110М-1000/630-20 на элегазовые выключатели типа LTB-145-D1/B на трансформаторных подстанциях 110/35/10 кВ.

Выключатель масляный баковый типа МКП-110М-1000/630-20 являющийся быстродействующим коммутационным аппаратом, предназначен для работы на открытых частях станций и подстанций мощных энергетических систем. Выключатель представляет собой комплект из трех полюсов, соединенных в один агрегат с помощью междуфазных соединительных тяг, дугогасительной средой является масло. Масляный выкдючатель показан на рисунке 10. [8]

Рисунок 10 - Выключатель масляный баковый типа МКП-110М-1000/630-20

Основные технические характеристики рассмотрены в таблице 4.

Таблица 4 - Основные технические характеристики выключателя

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 126 |
| Номинальный ток, А | 1000 и 630 |
| Номинальный ток отключения, кА | 20 16 (при частоте 60 Гц) |
| Мощность отключения, МВА | 4400 |
| Предельный сквозной ток короткого замыкания, кА: – начальное эффективное значение периодической составляющей; – амплитудное значение | 20 52 |
| Предельный ток термической устойчивости, кА | 20 |
| Время протекания предельного тока термической устойчивости, с | 3 |
| Ток включения выключателя (при независимом питании привода), кА: – начальное эффективное значение периодической составляющей; – амплитудное значение | 20 52 |
| Собственное время отключения выключателя, с | 0,04 |
| Собственное время включения выключателя, с | 0,5 |
| Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с, не более | 0,8 |
| Масса выключателя с вводами и приводом, кг | 8905 |
| Масса масла на три полюса, кг | 8000 |
| Масса привода, кг | 505 |

Рисунок 11 - Выключатель элегазовый типа LTB-145-D1/B

Элегазовый выключатель типа LTB-145-D1/B применяется для коммутации электрических цепей в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 110 кB. Выключатель предназначен для эксплуатации на открытом воздухе в районах с умеренным климатом. Выключатель относится к электрическим коммутационным аппаратам высокого напряжения, в которых дугогасительной и изоляционной средой является элегаз (шестифтористая сера - SF6). [16]

На рисунке 11 представлен элегазовый выключатель, который будет введен в эксплуатацию вместо масляного бакового выключателя.

В таблице 5 рассмотрены основные технические характеристики выключателя.

Таблица 5 - Основные технические характеристики выключателя

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 126 |
| Номинальный ток, А | 3150 |
| Номинальный ток отключения, кА | 40 31,5 (при частоте 60 Гц) |
| Предельный сквозной ток короткого замыкания, кА: – начальное эффективное значение периодической составляющей; – амплитудное значение | 40 102 |
| Предельный ток термической устойчивости, кА | 40 |
| Наименование параметра | Норма |
| Время протекания предельного тока термической устойчивости, с | 3 |
| Ток включения выключателя (при независимом питании привода), кА: – начальное эффективное значение периодической составляющей; – амплитудное значение | 40 102 |
| Собственное время отключения выключателя, мс | 22-26 |
| Собственное время включения выключателя, мс | 40 |
| Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с | 0,3 |
| Масса выключателя (полная), кг | 1360 |
| Масса элегаза, кг | 5 |
| Масса привода, кг | 205 |

Конкурентные преимущества элегазового выключателя:

	относительно малые габариты и масса;

	пожаробезопасность и взрывобезопасность;

	быстрота действия;

	высокая отключающая способность;

	малый износ дугогасительных контактов;

	бесшумная работа;

	снижение уровня перенапряжений в рабочем и аварийном режимах по сравнению с масляными выключателями;

	повышение коммутационного ресурса, срока полезного использования по сравнению с масляными выключателями;

	реализация автоматической защиты оборудования энергопотребителей на базе устройств: электромеханическое реле, интегральные микросхемы, микропроцессоры;

	меньшие затраты на проведение технического обслуживания;

	гашение дуги происходит в замкнутом объеме без выхлопа в атмосферу, что позволит сократить выбросы на 18%. [3]

На рисунке 12 показан график частоты отказов и проведения обслуживания выключателей во времени.

Рисунок 12 - График частоты отказов и проведения обслуживания оборудования

Вторичное использование элегаза в электрооборудовании для обеспечения чистоты окружающей среды рассмотрено на рисунке 13.

Рисунок 13 - Рециклинг использованного элегаза в электрооборудовании

.3	АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИИ

Технологические решения по модернизации оборудования будут определены на основании опыта эксплуатации, дополнительных данных, полученных в результате проведения расчётов, выполненных в рабочем проекте.

Предусматривается замена двенадцати высоковольтных масляных баковых выключателей типа МКП-110М-1000/630-20 на высоковольтные элегазовые выключатели типа LTB-145-D1/B на двенадцати трансформаторных подстанциях - 110/35/10 кВ (одна подстанция - 110/35 кВ, остальные - 110/10 кВ).

Данные элегазовые выключатели типа LTB-145-D1/B будут приобретены у шведско-швейцарской компании «АББ», специализирующейся в области электротехники, энергетического машиностроения, офис которой расположен в г. Екатеринбурге. Офис торгово-производственной компании «АББ» в г. Екатеринбурге осуществляет свою деятельность на основании лицензионного соглашения.

Затраты на освоение технологической инновации посчитаны в таблице 6.

Таблица 6 - Затраты на реализацию проекта

| Статья затрат | Количество, шт. | Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб./шт. | Общая сумма вложений в прогнозных ценах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Приобретение оборудования | 12 | 1920 | 23040 |
| 2. Доставка оборудования | 12 | 64 | 768 |
| 3. Строительно-монтажные работы | 12 | 267 | 3204 |
| Всего затрат на проект |  |  | 27012 |

Источником финансирования проекта является амортизационный фонд.

На рисунке 14 представлена конечная структура операционных затрат после освоения технологической инновации.

Подводя итоги, следует отметить, что в результате замены двенадцати масляных выключателей на элегазовые изменились следующие показатели:

.	Объем реализованной продукции (услуг) увеличился, так как объем потребляемой электроэнергии в год увеличился с 218 274 МВт⋅ч до 222 337 МВт⋅ч в результате снижения недоотпуска электроэнергии и увеличения числа потребителей.

.	Налог на имущество увеличился в результате увеличения суммы основных производственных средств на 23 040 тыс. руб.

Рисунок 14 - Структура операционных затрат после освоения технологической инновации

.	Материальные затраты снизились на 0,8% за счет уменьшения затрат на техническое обслуживание и ремонт масляных выключателей (транспортные расходы, горюче-смазочные материалы, запасные части).

.	Оплата труда увеличилась на 2% в результате улучшения качества предоставленных услуг (снижение числа аварийных отключений в энергосистеме).

.	Прочие затраты сократились на 2,2% за счет снижения недоотпуска электроэнергии на 4 063 МВт⋅ч, работ и услуг сторонних организаций по обслуживанию объектов основных средств.

.	Амортизация увеличилась на 1% в результате увеличения суммы основных производственных средств, норма амортизации составит 3,3%.

.	Операционные затраты уменьшились на 1,7%, чистый доход предприятия увеличится на 3,1%.

Критерий конверсии операционного цикла К составит:

, (2)

где Ц - выручка от реализованной продукции, руб.;

ОПФ - основные производственные фонды, руб.;

ПТЗ - прямые технологические затраты, руб.

В результате освоения технологической инновации критерий конверсии увеличился на 0,04, что говорит о более эффективной деятельности предприятия после реализации инновационного проекта.

Таким образом результатом освоения технологической инновации является снижение операционных затрат, увеличение объема реализованной продукции (услуг), в следствие этого увеличится чистый доход предприятия, что способствует дальнейшему развитию предприятия. Так же увеличатся налоговые отчисления в региональный и федеральный бюджеты, что даст возможность развития инфраструктуры районов Вологодской области. По своим техническим и экономическим показателям освоение данной технологической инновации является выгодным решением для технологической системы предприятия в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам выполнения выпускной квалификационной работы достигнута главная цель - освоена технологическая инновация в сфере электроэнергетики. Были проведены теоретические и практические исследования, позволившие решить задачи для достижения поставленной цели.

Основополагающим фактором, влияющим на стоимость бизнеса, является совершенствование технологических процессов, определяющих доходность и ритмичность работы предприятия, структуру затрат на производство продукции и возможность стабильно производить продукцию с заданными потребительскими свойствами.

Этот фактор достигается путем непрерывного использования инновационных технических и технологических решений в производственных процессах, которые направлены на формирование конкурентных преимуществ и увеличение на этой основе дохода.

В результате изучения литературы по исследуемой тематике можно сделать вывод о том, что инструменты инновационного менеджмента - это оптимизация структуры операционных затрат. Также была разобрана сущность технологических и продуктовых инноваций. Продуктовые инновации являются основным видом новшеств, непосредственно генерирующих дополнительные продажи, доходы и денежные потоки. Технологические инновации - это мaтериализация новых идей и знаний, открытий, изобретений и научно-технических разработок в процессе производства с целью их коммерческой реализации для удовлетворения определенных запросов потребителей.

В работе была подробно рассмотрена деятельность производственного отделения «Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго». Также была предложена технологическая инновация по модернизации оборудования на подстанции, а именно замена масляных высоковольтных выключателей на элегазовые высоковольтные выключатели. С помощью этой технологической инновации оптимизируется передача и распределение электроэнергии потребителям, обеспечиваются потребительские свойства продукции и оказываются более качественные услуги, а также повышается стабильность энергоснабжения районных муниципалитетов, что приводит к улучшению жизнедеятельности населения в целом.

В выпускной квалификационной работе были изучены теоретические аспекты процесса управления предприятием, рассмотрена структура затрат. Была изучена учебная литература об инновациях, технологических инновациях, о влиянии на положительный результат освоения инноваций, инновационной деятельности.

В ходе работы были решены следующие задачи:

–	изучены основные понятия, характеризующие технологические инновации;

–	проанализировано развитие электроэнергетической отрасли;

–	изучен процесс передачи и распределения электроэнергии;

–	проведен анализ технико-экономических показателей предприятия;

–	изучена операционная структура затрат предприятия;

–	оценена экономическая эффективность освоения инновации.

Освоение технологической инновации на предприятии способствует:

–	снижению операционных затрат;

–	увеличению объема реализованной продукции (услуг);

–	увеличению доли затрат на оплату труда в структуре операционных затрат предприятия;

–	увеличению чистого дохода предприятия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

.	Абрамов, М.Д. Модернизация России: проблемы и пути их решения / М.Д. Абрамов, В.А. Кашин, Р.И. Нигматулин, А.В. Чуев. - Москва: Модернизация, 2012. - 538 с.

.	Баринов, В.А. Перспективы развития электроэнергетики России на период до 2030 г. / В.А. Баринов. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 33 с.

3.	Высоковольтное оборудование [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: <https://library.e.abb.com>.

4.	Голубев, С.А. Методы и инструменты управления инновационным развитием промышленных предприятий / С.А. Голубев, А.В. Сурина, И.Л. Туккель. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2013. - 208 с.

5.	Калмыков, Н.Т. Основные направления реформирования электроэнергетики / Н.Т. Калмыков. - Москва: Модернизация, 2012. - 26 с.

.	Кремлёва, Н.А. Современные методы управления инвестиционными проектами: методические указания к выполнению курсовой работы / Н.А. Кремлёва. - Вологда: ВоГУ, 2011. - 44 с.

.	Кудашкин, Ю.В. Роль инновационных технологий в росте энергосбережения и электротехнической промышленности / Ю.В. Кудашкин. - Москва: ЮНИКОД, 2013. - 114 с.

.	Макаров, Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4 - 35 кВ и 110 - 1150 кВ / Е.Ф. Макаров. - Москва: КНОРУС, 2014. - 632 с.

9.	Модернизация оборудования подстанций [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: <http://forum220.ru/upgrading-substations.php>.

.	Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: федер. закон от 06.08.2001 № 110-ФЗ // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс».

.	Новости электротехники [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: <http://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/09.php>.

.	О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы [Электронный ресурс]: постановление правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 06.07.2015) ФЗ // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс».

.	О науке и государственной научно-технической политике [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс».

.	Перспективы развития и модернизация электроэнергетики [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: <http://www.ruscable.ru/article/Perspektivy_razvitiya_i_modernizaciya/>.

.	Пешкун, Е.С. Технологические инновации в реальном секторе современной экономики / Е.С. Пешкун. - Москва: Дело, 2011. - 69 с.

.	Полтев, А.И. Конструкции и расчет элегазовых выключателей высокого напряжения / А.И. Полтев. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2011. - 240 с.

.	Чмель, А.В. Модернизация электроэнергетики России / А.В. Чмель. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 85 с.

18.	Шичков, А.Н. Менеджмент инноваций и технологий в производственной среде: учеб. пособие / А.Н. Шичков. - Вологда: ВоГУ, 2014. - 110 с.

19.	Шичков, А.Н. Ситуационный анализ рыночного уклада в муниципальном округе (районе): монография / А.Н. Шичков. - Вологда: ВоГУ, 2013. - 207 с.

.	Шичков, А.Н. Теория и практика инженерного бизнеса и менеджмента: учеб. пособие / А.Н. Шичков. - Вологда: ВоГУ, 2016. - 119 с.

21.	Электроэнергетика России [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: <http://bourabai.ru/toe/rusenergy.htm#10>.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Характеристика подразделения предприятия, проводящего модернизацию

Положение о службе подстанций (СПС) производственного отделения «Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».

.	Общие положения.

СПС является структурным подразделением ПО «ВУЭС» и подчиняется

Главному инженеру ПО «ВУЭС» в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.

СПС в своей деятельности руководствуется:

	действующим законодательством Российской Федерации;

	Уставом Общества;

	решениями общих собраний акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

	руководящими документами ОАО «Россети»;

	стандартами системы менеджмента качества Общества;

	иными действующими нормативно-техническими документами Общества;

	настоящим Положением; трудовыми договорами работников и должностными инструкциями работников СПС - в части должностных обязанностей, прав и ответственности работников.

Поручения (служебные записки) должностных лиц и других структурных

подразделений ПО «ВУЭС» передаются в СПС только через начальника СПС, а в его отсутствии - через лицо исполняющее обязанности начальника СПС. Все документы, которые готовятся работниками СПС, согласовываются с начальником СПС, а в его отсутствии - лицом, исполняющим обязанности начальника СПС. Управление настоящим Положением в части его формирования, согласования‚ утверждения, ознакомления, хранения и пересмотра осуществляется согласно СТО О1.У4.ОЗ-2009 Управление документацией и записями.

.	Назначение и основные задачи СПС.

Назначение СПС - решение организационных и производственных задач по эксплуатации и ремонту оборудования ПС и РП ПО «ВУЭС», по обеспечению его надежной и экономичной работы и бесперебойного электроснабжения потребителей. Оказание технической помощи районам электрических сетей (РЭС) в решении вопросов эксплуатации и ремонтов оборудования ПС и РП.

Задачи:

–	организация и систематическое совершенствование оперативного и технического обслуживания и ремонтов ПС и РП в соответствии с требованиями нормативных документов (НТД);

–	проведение в необходимых объёмах и в установленные сроки испытаний электрооборудования, трансформаторного масла, электрозащитных средств;

–	внедрение передовых методов диагностики оборудования и защиты от перенапряжений;

–	техническое руководство группами подстанций (ПС) в части эксплуатации изоляции оборудования и по вопросам защиты его от перенапряжений;

–	повышение экономичности работы оборудования и производительности труда персонала, обслуживающего ПС и РП, создание безопасных условий труда персонала ПС и персонала СПС;

–	обслуживание электроустановок базы ПО «ВУЭС»;

–	перспективное развитие и совершенствование схем подстанций, внедрение передовой техники и технологии;

–	оказание технической помощи группам ПС в решении различных вопросов;

–	обеспечение НТД групп ПС и персонал ПС;

–	установление определённых задач и обязанностей по охране труда для руководителей, специалистов‚ служащих и рабочих СПС;

–	планирование мероприятий по охране труда, организация их исполнения, постоянный контроль, учёт, анализ и оценка проводимой работы;

–	организация подготовки персонала (обучение работников методам и приёмам безопасного производства работ, проверка знаний, аттестация, стажировка, дублирование, инструктажа);

–	доведение до персонала требований нормативов и пропаганда передового опыта по охране труда;

–	обеспечение безопасности работников при строительстве, ремонте и эксплуатации электроустановок, зданий, сооружений;

–	приведение санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах в соответствии с нормами;

–	обеспечение работников СПС средствами от воздействия опасных и вредных производственных факторов;

–	организация контроля за соблюдением требований по охране труда в процессе производства;

–	стимулирование работы по обеспечению безопасности работающих, снижению производственного травматизма и профзаболеваний, соблюдения работниками нормативов по безопасности труда;

–	анализ результатов деятельности по профилактике производственного травматизма и профзаболеваемости, разработка на основе анализа соответствующих мероприятий.

Начальник службы является членом производственно-технического совета (ПТС) ПО «ВУЭС». ПТС является основным субъектом системы внутреннего технического контроля (СВТК), осуществляющим производственный контроль.

Основной задачей персонала, входящего в состав ПТС является контроль за:

–	содержанием, эксплуатацией и уровнем технического состояния энергоустановок в соответствии с требованиями нормативных документов;

–	проведением обследований технического состояния основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений;

–	ведением исполнительной и эксплуатационно-ремонтной документации;

–	выполнением требований нормативов по охране труда;

–	расследованием причин технологических нарушений, несчастных случаев, пожаров и разработкой превентивных мероприятий;

–	проведением работы с персоналом в соответствии с требованиями «Порядка проведения работы с персоналом в ОАО «МРСК Северо-Запада»;

–	соответствием инструкций и организационно-распорядительных документов требованиям отраслевых НТД;

–	своевременным выявлением и устранением недостатков производственной деятельности и «особо опасных мест», как с точки зрения надежности электроснабжения потребителей, так и безопасности персонала ПО и других лиц;

–	оценкой рисков снижения эксплуатационной надежности и безопасности, выявление опасных и вредных производственных факторов;

–	разработкой и реализацией конкретных организационных и технических мероприятий, направленных на устранение или снижение выявленных рисков.

.	Структура СПС.

Структура и штатная численность работников СПС утверждаются заместителем Генерального директора Общества - директором Филиала.

Руководство работой СПС осуществляет начальник СПС, который непосредственно подчиняется Главному инженеру ПО «ВУЭС». В период отсутствия начальника СПС (на время отпуска, болезни, командировки) его обязанности возлагаются на инженера 1 категории СПС в установленном порядке.

Обязанности конкретных работников СПС закрепляются их должностными инструкциями, которые утверждает Главный инженер ПО «ВУЭС». Работники СПС назначаются на должность и освобождаются от должности приказом Директора ПО ВУЭС по представлению Главного инженера ПО ВУЭС, согласованному с начальником СПС.

Должностные обязанности и права начальника СПС определяются настоящим положением. Начальник СПС назначается на должность и освобождается от должности приказом Директора ПО «ВУЭС» по представлению Главного инженера ПО «ВУЭС».

За СПС закрепляются:

	цех ремонта оборудования;

	склады для хранения оборудования, запчастей и материалов;

	маслохозяйство;

	высоковольтная лаборатория;

	химлаборатория;

	спец. механизмы и транспорт.

В части организации технического обслуживания за СПС закрепляется оборудование ПС 110-35 кВ и РП-10 кВ Великоустюгского, Кич-Городецкого, Никольского, Нюксенского РЭС и электрооборудование ремонтно-производственной базы ПО «ВУЭС». На рисунке 1.1 показана структурная схема СПС.

Рисунок 1.1 - Структурная схема СПС

Инженер 1 категории СПС осуществляет техническое руководство службой и группами ПС и замещает начальника службы по всем вопросам в его отсутствие.

Ведущий инженер группы изоляции и защиты от перенапряжений осуществляет руководство группой изоляции и защиты от перенапряжений (группа ИиЗП). В состав группы входят: инженер, техник-лаборант, электромонтеры. Ведущий инженер группы ИИЗП подчиняется начальнику СПС или, в его отсутствие, инженеру 1 категории службы.

Инженер подчиняется непосредственно начальнику СПС или, в его отсутствие, инженеру 1 категории и работает по планам, утверждённым начальником службы подстанций. Инженер является ответственным лицом за электрохозяйство ремонтно-производственной базы ПО «ВУЭС» и осуществляет руководство участком электросилового хозяйства.

Мастер осуществляет руководство участком ремонта подстанционного оборудования. Мастер подчиняется начальнику СПС или, в его отсутствие, инженеру 1 категории службы.

В участок электросилового хозяйства входят: электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, токарь. В участок ремонта подстанционного оборудования входят электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств. Для руководства группы назначается бригадир.

Для обслуживания ПС в каждом РЭС организуется группа ПС 35 кВ и выше, возглавляемая начальником или мастером, в зависимости от объема обслуживаемого оборудования.

В группу ПС входит следующий персонал:

	водитель транспорта, закрепленного за группой ПС;

	электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств, закреплённые за данной группой подстанций;

	электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятые на эксплуатации электрооборудования баз РЭС (при необходимости привлекаются на эксплуатационные работы по оборудованию ПС);

	электромонтёры по оперативным переключениям в распределительных сетях;

	электромонтёры по обслуживанию ПС.

Основные средства, обслуживаемые персоналом группы ПС (оборудование ПС ЗЗ кВ и выше, РП-10 кВ, здания, сооружения, транспорт), находятся на балансе РЭС. Персонал группы ПС в административном, техническом отношении и по вопросам работы с персоналом подчиняется руководству РЭС. Поручения функциональных отделов и других производственных подразделений ПО «ВУЭС» передаются начальнику СПС только через руководство ПО «ВУЭС». Деятельность СПС должна координироваться с деятельностью других производственных подразделений ПО «ВУЭС».

.	Функции СПС.

–	выполнение комплексных ремонтов оборудования ПС и РП, оказание организационно-технической помощи РЭС в вопросах технического и оперативного обслуживания ПС 35 кВ и выше и РП-10 кВ с целью поддержания исправного и работоспособного состояния оборудования;

–	перспективное и текущее планирование, разработка графиков проведения всех видов ремонта и технического обслуживания ПС и РП‚ графиков профилактических испытаний оборудования подстанций и РП, графиков испытаний трансформаторного масла, графиков испытаний кабельных линий 6-10 кВ, графиков испытаний защитных средств, обеспечение их выполнения;

–	участие в комиссиях по расследованию технологических нарушений в работе оборудования ПС и РП. Анализ повреждений оборудования и разработка мероприятий, направленных на повышение его надежности;

–	внедрение новой техники, передовых методов организации труда и технологии производства работ;

–	участие в разработке схемы перспективного развития электросетей 35 кВ и выше, технических условий и заданий на проектирование ПС, в выборе места строительства, экспертизе проектов. Контроль за ходом строительства ПС 35кВ и выше и РП-10 кВ, выполняемого подрядными организациями и хозяйственным способом;

–	ведение учета и анализ технического состояния оборудования ПС, РП и КЛ 6-10 кВ;

–	ремонт оборудования, кабелей в цеховых условиях, на объектах, а также организация ремонта с отправкой на заводы;

–	входной контроль, испытания, учет и хранение трансформаторного масла, оборудования;

–	транспортировка силовых трансформаторов 35 кВ и выше и другого крупногабаритного оборудования ПС совместно со службой механизации и транспорта;

–	строительно-монтажные и наладочные работы на ПС З5 кВ и выше и РП-10 кВ, строительство которых ведется хозяйственным способом;

–	ремонт и эксплуатационное обслуживание электрооборудования базы;

–	выполнение заказов других подразделений предприятия, а также сторонних организаций и услуг населению;

–	выполнение мероприятий, предусмотренных приказами, противоаварийными и эксплуатационными циркулярами, предписаниями и другими директивными материалами;

–	работа с персоналом, закрепленным за службой, по повышению квалификации, проведению инструктажей, тренировок, улучшению дисциплины в соответствии с «Порядком проведения работы с персоналом в ПАО «МРСК Северо-Запада»;

–	обеспечение технически грамотной эксплуатации защитных средств, оборудования ПС и РП, зданий, безопасных условий труда, пожарной безопасности. Подготовка оборудования к работе в экстремальных условиях;

–	обеспечение рабочих мест групп ПС РЭС необходимой технической документацией в соответствии с требованиями НТД;

–	составление перечня аварийного запаса материалов и оборудования, комплектация и обеспечение условий их хранения;

–	составление заявок на материально-техническое обеспечение СПС;

–	поддержание оборудования в состоянии, обеспечивающем его безопасное обслуживание, подготовка и направление на заводы-изготовители через руководителя предприятия рекламаций на оборудование, не соответствующее требованиям безопасности;

–	формирование и занесение в папку службы на внутреннем сайте Филиала в системе Интранет графиков платежей с помесячной разбивкой по каждому договору в сроки, установленные для формирования движения потоков наличности;

–	ведение учёта своевременности осуществления платежей и контроля исполнения обязательств по конкретному договору, по которому служба является ответственной, составление актов приёмки выполненных работ; в случае неисполнения условий договора - передача всей необходимой документации в Юридическую службу для оформления исковых требований Филиала;

–	контроль за эксплуатацией электрооборудования в сданных в аренду помещениях;

–	учёт драгоценных металлов в закрепленном электротехническом оборудовании, их сбор и описание согласно Положения ОВ № 00.009-2005 от 30.12.2005 г. «О порядке учёта, сбора, хранения и сдачи драгоценных металлов в виде лома и отходов, получаемых при эксплуатации и списании электротехнического оборудования, электронной техники, оборудования связи и других изделий в ПО «ВУЭС»;

–	осуществление обработки персональных данных в соответствии с законодательством РФ и локальными актами по обработке и защите персональных данных, действующими в Филиале. Использование обрабатываемых персональных данных лишь в целях, установленных законодательством РФ и локальными актами, действующими в Филиале. Неразглашение персональных данных других работников;

–	разработка, согласование с представителями коллектива (профсоюзным комитетом) и утверждение местных инструкции по охране труда, обеспечение ими рабочих и специалистов;

–	обеспечение работников СПС спецодеждой, спецобувью, средствами защиты и предохранительными приспособлениями;

–	обеспечение безопасных и нормальных условий труда на рабочих местах;

–	обеспечение работников нормативно-технической и проектной документацией с проработкой вопросов безопасности при ведении работ;

–	контроль за состоянием охраны труда в службе;

–	проверка состояния охраны труда на рабочих;

–	своевременное и качественное проведение обучения и инструктажа (кроме вводного) работников службы, а также проверку знаний ими правил нормативов по охране труда. Издание распоряжений о допуске рабочих к самостоятельной работе;

–	контроль своевременного прохождения персоналом периодических медосвидетельствований;

–	организация и руководство проведением Дней техники безопасности в подразделении;

–	проведение воспитательной работы среди персонала подразделения по выполнению им норм по охране труда;

–	участие в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками подразделения или на территории подразделения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Структура затрат предприятия за 2014 г.

Таблица 2.1 - Структура затрат предприятия за 2014 г.

| Вид затрат по элементам | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Амортизация, в том числе: | 103 260 639,92 |
| амортизация основных средств; | 103 260 639,92 |
| амортизация линий электропередач; | 50 688 857,74 |
| амортизация объектов средств учета и контроля электроэнергии; | 3 694 878,95 |
| амортизация прочих объектов ОС; | 48 876 903,23 |
| амортизация Зданий; | 3 032 224,32 |
| амортизация Инвентарь; | 78 955,44 |
| амортизация Машин и оборудования; | 43 476 029,27 |
| амортизация Передаточных устройств; | 35 606,04 |
| амортизация Сооружений | 2 254 088,16 |
| Материальные затраты, в том числе: | 10 533 679,34 |
| приобретение электро- и теплоэнергии, мощности; | 446 612,60 |
| приобретение тепловой энергии; | 446 612,60 |
| работы и услуги производственного характера; | 654 085,54 |
| прочие услуги производственного характера; | 19 860,29 |
| прочие услуги производственного характера; | 19 860,29 |
| работы и услуги сторонних организаций по обслуживанию объектов основных средств; | 247 568,20 |
| автотранспорта; | 520,00 |
| оборудования связи; | 247 048,20 |
| транспортные услуги; | 10 759,31 |
| транспортные услуги автотранспорт; | 6 059,31 |
| транспортные услуги водный транспорт; | 4 700,00 |
| услуги по испытанию и поверке приборов; | 375 897,74 |
| сырье и материалы; | 9 432 981,20 |
| вспомогательные материалы; | 3 600,52 |
| инструмент и инвентарь; | 1 729 056,34 |
| канцелярские расходы; | 106 973,44 |
| Вид затрат по элементам | Сумма, руб. |
| материалы по охране труда; | 362 508,73 |
| лечебно-профилактическое питание; | 32 461,00 |
| прочие материалы по охране труда; | 330 047,73 |
| основные материалы; | 575 936,46 |
| прочие материалы и хозяйственные принадлежности; | 1 332 265,57 |
| прочие материалы и хозяйственные принадлежности; | 1 332 265,57 |
| спецодежда и средства индивидуальной защиты; | 5 235 725,07 |
| костюмы термостойкие; | 4 650 971,57 |
| спецобувь; | 140 006,27 |
| спецодежда; | 396 116,94 |
| средства индивидуальной защиты; | 48 630,29 |
| топливо и горюче-смазочные материалы; | 86 915,07 |
| горюче-смазочные материалы | 86 915,07 |
| Оплата труда, в том числе: | 91 556 240,82 |
| отчисления на социальные нужды; | 27 290 522,32 |
| обязательное медицинское страхование; | 4 157 309,53 |
| обязательное пенсионное страхование; | 18 197 719,51 |
| обязательное социальное страхование; | 2 362 155,25 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболев; | 442 310,72 |
| резервы по страховым взносам в ФОМС, ТОМС, ФСС и ПФР | 2 131 027,31 |
| Прочие затраты, в том числе: | 32 107 413,45 |
| арендная плата; | 779 495,13 |
| арендная плата по земельным участкам; | 337 305,59 |
| арендная плата по земельным участкам; | 337 305,59 |
| арендная плата по имуществу МУП; | 11 473,44 |
| арендная плата по машинам и оборудованию; | 769,32 |
| арендная плата по машинам и оборудованию; | 769,32 |
| арендная плата по прочему имуществу; | 429 946,78 |
| недоотпуск электроэнергии; | 27 290 522,32 |
| другие прочие затраты; | 276 985,30 |
| больничный лист за счет средств работодателя; | 270 063,30 |
| компенсация за использование личного транспорта в служебных целях, оплата проездных билетов; | 6 922,00 |
| Вид затрат по элементам | Сумма, руб. |
| командировочные расходы; | 1 742 880,02 |
| расходы на проживание; | 747 454,25 |
| расходы по найму жилья, принимаемые для целей налогообложения; | 747 454,25 |
| стоимость проезда до места назначения и обратно; | 202 575,77 |
| проезд в командировки автотранспортом и водным транспортом; | 152 621,74 |
| проезд в командировки автотранспортом и водным транспортом; | 152 621,74 |
| проезд в командировки ж/д транспортом; | 49 954,03 |
| проезд в командировки ж/д транспортом; | 49 954,03 |
| суточные расходы; | 792 850,00 |
| суточные, принимаемые для целей налогообложения; | 792 850,00 |
| налоги, прочие сборы и обязательные платежи; | 64 200,00 |
| государственная пошлина; | 64 200,00 |
| услуги сторонних организаций; | 1 953 330,68 |
| прочие услуги сторонних организаций; | 700,00 |
| прочие услуги сторонних организаций; | 700,00 |
| расходы на охранные услуги; | 116 480,40 |
| расходы на подготовку и переподготовку кадров; | 965 191,00 |
| расходы на подготовку и переподготовку кадров; | 965 191,00 |
| расходы на услуги PR; | 34 986,12 |
| расходы на услуги PR; | 34 986,12 |
| расходы на услуги коммунального хозяйства; | 310 880,99 |
| расходы на воду; | 28 719,40 |
| удаление и обработка сточных вод, твердых отходов и аналогичной деятельности; | 282 161,59 |
| расходы на услуги по оформлению земельно-правовых документов; | 33 554,24 |
| расходы на услуги связи и почтово-телеграфные расходы; | 330 712,17 |
| аренда каналов связи; | 81 920,00 |
| расходы на услуги связи; | 248 792,17 |
| услуги здравоохранения (медосмотры и т.п.) | 160 825,76 |
| Итого: | 237 457 973,53 |

Вернуться в каталог дипломов по менеджменту

Написание на заказ  курсовых, контрольных, дипломов...

Написание на заказ научных статей, диссертаций...

ШКОЛЬНИКАМ: онлайн-репетиторы и курсы

Приглашаем авторов